Załącznik nr 1 do USTLENIA WARTOŚCI ZAMÓWENIA 01/01/2018

……………………………………

Miejscowość, data

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

……………………………

Pieczęć

Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski

Ul. Kościuszki 51B

87-100 Toruń

| Firma: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| Adres siedziby: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Dane kontaktowe (telefon, e-mail): |  |

| 1. Drukarka do metalu |  |
| --- | --- |
| Łączna cena przedmiotu zapytania (wartość netto) |  |
| Minimalne parametry przedmiotu postępowania: | 1. Komora robocza drukarki o wymiarach nie mniejszych niż: a) w osi x 100 mm, b) w osi y 100 mm, c) w osi z 100 mm. 2. Komora robocza umożliwiająca wydruk w rozmiarze: fi 100 mm, 3. Sposób spiekania Laser, 4. Typ lasera Yb – fibre (włóknowy iterbowy), 5. Certyfikaty systemu CE, 6. Możliwość druku następujących materiałów: aluminium, stop tytanu, stop chromowo-kobaltowy, stal nierdzewna, brąz, 7. Źródło laserowe o mocy nie mniejszej niż 190W, wyposażone w głowicę skanującą, 8. Urządzenie wyposażone w system filtrujący gaz osłonowy, 9. Sterowanie generujące programy, obliczające czas druku, 10. Stacja przesiewająca do odzysku proszku w atmosferze gazu ochronnego, 11. Generator azotu, 12. System wizyjny do kontroli nakładanych warstw materiału, 13. Urządzenie wyposażone w separator wodny, 14. System umożliwiający rozpoczęcie wydruku z nowego materiału w czasie mniejszym niż 40 min, 15. Piec do obróbki termicznej wydrukowanych detali, 16. Możliwość pracy urządzenia w osłonie gazu ochronnego argonu i azotu, 17. Brak bezpośredniego kontaktu operatora z proszkiem, 18. Urządzenie z kompletem oprogramowania wymaganego do obsługi drukarki. |
| Proponowany termin gwarancji (liczony od dnia podpisana protokołu zdawczo-odbiorczego): |  |
| Termin wykonania zamówienia (liczony od momentu podpisania umowy z wykonawcą -wartość podana w tygodniach) |  |
| Ogóle warunki płatności: |  |

…………………………………………………..….………

<Czytelny podpis>

Proszę podać walutę