Załącznik nr 1 do USTLENIA WARTOŚCI ZAMÓWENIA 04/01/2018

……………………………………

Miejscowość, data

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

……………………………

Pieczęć

Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski

Ul. Kościuszki 51B

87-100 Toruń

| Firma: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| Adres siedziby: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Dane kontaktowe (telefon, e-mail): |  |

| 1. Autoklaw |  |
| --- | --- |
| Łączna cena przedmiotu zapytania (wartość netto) |  |
| Minimalne parametry przedmiotu postępowania: | Wielkość komory co najmniej: 22 l Wielkość wsadu co najmniej: 8,5 kg narzędzi / 2,0 kg tekstyliów Temperatura sterylizacji: 135 oC Waga max: 70 kg Zasilanie: 230V 50 Hz Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy Stałe podłączenie wody Zintegrowany system dokumentowania cykli / rejestracji |
| Proponowany termin gwarancji (liczony od dnia podpisana protokołu zdawczo-odbiorczego): |  |
| Termin wykonania zamówienia (liczony od momentu podpisania umowy z wykonawcą -wartość podana w tygodniach) |  |
| Ogóle warunki płatności: |  |

…………………………………………………..….………

<Czytelny podpis>

Proszę podać walutę